## Sheet1
sample/QC |  |  |  |  | 결과값
순번 | 입고 일 | Sample ID | QC | Result | Date | Total number of filtered reads | map reads | Base Coverage (%) | bad base(N) | Sequencing depth (x) | contig_length | Clade | Pango
22_용역26차(PAC)_93 |  | 23229157 | good |  | 2022.12.23 | 8136 | 8136 | 0.996 | 124 | 177.48 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_96 |  | 23266457 | good |  | 2022.12.23 | 10275 | 10273 | 0.995 | 157 | 226.98 | 29844 | 22B (Omicron) | BF.8
22_용역26차(PAC)_95 |  | 23271305 | good |  | 2022.12.23 | 23632 | 23629 | 0.996 | 124 | 524.06 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_94 |  | 23325427 | good |  | 2022.12.23 | 12366 | 12366 | 0.996 | 124 | 276.53 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_04 |  | 23338970 | good |  | 2022.12.23 | 4748 | 4746 | 0.96 | 1184 | 79.89 | 29850 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_76 |  | 23341528 | good |  | 2022.12.23 | 6450 | 6446 | 0.987 | 392 | 139.19 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_73 |  | 23341669 | good |  | 2022.12.23 | 10765 | 10763 | 0.993 | 183 | 238.96 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_14 |  | 23341827 | good |  | 2022.12.23 | 9647 | 9647 | 0.994 | 187 | 211.92 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_83 |  | 23342114 | good |  | 2022.12.23 | 13658 | 13657 | 0.996 | 124 | 300.22 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_68 |  | 23342120 | good |  | 2022.12.23 | 7327 | 7324 | 0.989 | 325 | 150.37 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역25차(PAC)_50 |  | 23342124 | good |  | 2022.12.23 | 8788 | 8786 | 0.996 | 124 | 194.7 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_73 |  | 23342130 | good |  | 2022.12.23 | 11723 | 11721 | 0.996 | 150 | 256.43 | 29870 | 22B (Omicron) | BF.5
22_용역25차(PAC)_84 |  | 23342132 | good |  | 2022.12.23 | 9245 | 9242 | 0.986 | 407 | 196.96 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_46 |  | 23342133 | good |  | 2022.12.23 | 11338 | 11335 | 0.996 | 124 | 248.67 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_08 |  | 23342134 | good |  | 2022.12.23 | 10570 | 10569 | 0.995 | 157 | 233.04 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_85 |  | 23342431 | good |  | 2022.12.23 | 10042 | 10040 | 0.993 | 183 | 220.29 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_92 |  | 23342519 | good |  | 2022.12.23 | 8468 | 8463 | 0.982 | 566 | 178.83 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_65 |  | 23342648 | good |  | 2022.12.23 | 14060 | 14059 | 0.996 | 124 | 310.09 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_82 |  | 23342893 | good |  | 2022.12.23 | 8254 | 8252 | 0.987 | 398 | 181.36 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_17 |  | 23343046 | good |  | 2022.12.23 | 11982 | 11980 | 0.995 | 157 | 265.06 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_29 |  | 23343056 | good |  | 2022.12.23 | 5357 | 5356 | 0.992 | 216 | 116.78 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_79 |  | 23343201 | good |  | 2022.12.23 | 14368 | 14365 | 0.992 | 242 | 319.28 | 29861 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_41 |  | 23343484 | good |  | 2022.12.23 | 12115 | 12112 | 0.995 | 157 | 267.02 | 29844 | 22B (Omicron) | BE.3
22_용역26차(PAC)_64 |  | 23343500 | good |  | 2022.12.23 | 9570 | 9569 | 0.995 | 157 | 211.83 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_51 |  | 23343643 | good |  | 2022.12.23 | 11809 | 11808 | 0.996 | 156 | 259.18 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_05 |  | 23343778 | good |  | 2022.12.23 | 10511 | 10507 | 0.995 | 157 | 226.62 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_37 |  | 23343787 | good |  | 2022.12.23 | 13306 | 13304 | 0.995 | 157 | 292.23 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_03 |  | 23344098 | good |  | 2022.12.23 | 10704 | 10700 | 0.996 | 150 | 230.99 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_04 |  | 23344161 | good |  | 2022.12.23 | 4344 | 4342 | 0.972 | 872 | 66.07 | 29867 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_22 |  | 23344166 | good |  | 2022.12.23 | 11164 | 11159 | 0.996 | 124 | 245.92 | 29840 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_06 |  | 23344272 | good |  | 2022.12.23 | 9039 | 9039 | 0.995 | 139 | 200.32 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역25차(PAC)_11 |  | 23344296 | good |  | 2022.12.23 | 8604 | 8604 | 0.995 | 157 | 187.58 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_48 |  | 23344327 | good |  | 2022.12.23 | 11768 | 11767 | 0.996 | 124 | 260.19 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역25차(PAC)_60 |  | 23344358 | good |  | 2022.12.23 | 8516 | 8510 | 0.982 | 530 | 177.44 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_45 |  | 23344788 | good |  | 2022.12.23 | 5902 | 5901 | 0.993 | 183 | 129.53 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_51 |  | 23345288 | good |  | 2022.12.23 | 18583 | 18582 | 0.996 | 124 | 413.69 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_28 |  | 23346280 | good |  | 2022.12.23 | 5489 | 5485 | 0.978 | 663 | 116.57 | 29840 | 22A (Omicron) | BA.4.6
22_용역25차(PAC)_44 |  | 23346722 | bad |  | 2022.12.23 | 1939 | 1938 | 0.89 | 3327 | 41.69 | 29870 | 22B (Omicron) | BE.1
22_용역26차(PAC)_43 |  | 23347086 | good |  | 2022.12.23 | 7835 | 7828 | 0.99 | 304 | 168.45 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_86 |  | 23347164 | good |  | 2022.12.23 | 10663 | 10661 | 0.995 | 164 | 237.28 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_07 |  | 23347189 | good |  | 2022.12.23 | 14333 | 14333 | 0.995 | 157 | 315.52 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_36 |  | 23347223 | good |  | 2022.12.23 | 11987 | 11985 | 0.987 | 406 | 254.57 | 29864 | 22B (Omicron) | BA.5.1
22_용역25차(PAC)_78 |  | 23347230 | good |  | 2022.12.23 | 9987 | 9986 | 0.996 | 124 | 220.3 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_75 |  | 23347497 | good |  | 2022.12.23 | 19576 | 19576 | 0.996 | 124 | 433.11 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역25차(PAC)_43 |  | 23347518 | good |  | 2022.12.23 | 10610 | 10606 | 0.995 | 157 | 231.87 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_83 |  | 23347746 | good |  | 2022.12.23 | 19861 | 19860 | 0.995 | 157 | 438.24 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_66 |  | 23348154 | good |  | 2022.12.23 | 9365 | 9363 | 0.991 | 274 | 206.34 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5
22_용역26차(PAC)_46 |  | 23348224 | good |  | 2022.12.23 | 9073 | 9070 | 0.988 | 365 | 199.63 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_70 |  | 23348232 | good |  | 2022.12.23 | 11091 | 11091 | 0.996 | 124 | 242.97 | 29814 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_02 |  | 23348409 | good |  | 2022.12.23 | 8564 | 8563 | 0.996 | 124 | 188.41 | 29814 | 22A (Omicron) | BA.4.6
22_용역25차(PAC)_74 |  | 23348450 | good |  | 2022.12.23 | 10355 | 10353 | 0.995 | 157 | 226.29 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_59 |  | 23348567 | good |  | 2022.12.23 | 9508 | 9504 | 0.993 | 209 | 204.92 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_33 |  | 23348660 | good |  | 2022.12.23 | 8344 | 8343 | 0.992 | 242 | 184.6 | 29867 | 22B (Omicron) | BF.4
22_용역25차(PAC)_64 |  | 23349061 | good |  | 2022.12.23 | 9651 | 9649 | 0.996 | 124 | 212.18 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역25차(PAC)_48 |  | 23349277 | good |  | 2022.12.23 | 12210 | 12209 | 0.996 | 124 | 269.6 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_55 |  | 23349374 | good |  | 2022.12.23 | 11227 | 11225 | 0.996 | 124 | 247.15 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.3.1
22_용역25차(PAC)_17 |  | 23349575 | good |  | 2022.12.23 | 11362 | 11359 | 0.995 | 183 | 248.69 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_89 |  | 23349614 | good |  | 2022.12.23 | 18386 | 18385 | 0.996 | 124 | 405.76 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_02 |  | 23349685 | good |  | 2022.12.23 | 8397 | 8394 | 0.992 | 242 | 185.15 | 29870 | 22B (Omicron) | BF.5
22_용역26차(PAC)_74 |  | 23349809 | good |  | 2022.12.23 | 11487 | 11485 | 0.995 | 157 | 254.79 | 29844 | 22B (Omicron) | BF.5
22_용역25차(PAC)_90 |  | 23349838 | good |  | 2022.12.23 | 11715 | 11714 | 0.993 | 183 | 260.8 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_23 |  | 23350130 | good |  | 2022.12.23 | 14939 | 14939 | 0.996 | 124 | 328.46 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_50 |  | 23350160 | good |  | 2022.12.23 | 12567 | 12565 | 0.99 | 308 | 276.45 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_29 |  | 23350217 | good |  | 2022.12.23 | 6781 | 6780 | 0.994 | 187 | 148.67 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_45 |  | 23350240 | good |  | 2022.12.23 | 6008 | 6007 | 0.996 | 126 | 129.93 | 29850 | 22D (Omicron) | BA.2.75.2
22_용역25차(PAC)_19 |  | 23350243 | good |  | 2022.12.23 | 13836 | 13835 | 0.995 | 157 | 304.34 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_44 |  | 23350305 | good |  | 2022.12.23 | 5965 | 5962 | 0.979 | 636 | 128.66 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_01 |  | 23350615 | good |  | 2022.12.23 | 10702 | 10699 | 0.995 | 157 | 234.7 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_91 |  | 23350635 | good |  | 2022.12.23 | 11555 | 11553 | 0.996 | 124 | 253.39 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_66 |  | 23350744 | good |  | 2022.12.23 | 12692 | 12692 | 0.996 | 124 | 278.16 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_86 |  | 23351046 | good |  | 2022.12.23 | 12424 | 12424 | 0.995 | 157 | 274.99 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역25차(PAC)_75 |  | 23351072 | good |  | 2022.12.23 | 7354 | 7354 | 0.995 | 157 | 159.72 | 29847 | 22B (Omicron) | BA.5.1
22_용역26차(PAC)_34 |  | 23351434 | good |  | 2022.12.23 | 11796 | 11794 | 0.995 | 158 | 262.06 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_13 |  | 23351488 | good |  | 2022.12.23 | 6811 | 6811 | 0.993 | 201 | 146.17 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_67 |  | 23351928 | good |  | 2022.12.23 | 12300 | 12300 | 0.993 | 209 | 268.77 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_72 |  | 23352369 | good |  | 2022.12.23 | 10145 | 10143 | 0.995 | 156 | 221.37 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.5
22_용역26차(PAC)_08 |  | 23352385 | good |  | 2022.12.23 | 12182 | 12181 | 0.996 | 124 | 269.4 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_27 |  | 23352393 | good |  | 2022.12.23 | 7829 | 7827 | 0.996 | 124 | 170.01 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_60 |  | 23352398 | good |  | 2022.12.23 | 10256 | 10252 | 0.996 | 150 | 220.5 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_23 |  | 23352418 | good |  | 2022.12.23 | 16816 | 16816 | 0.996 | 124 | 371.81 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역25차(PAC)_16 |  | 23352451 | good |  | 2022.12.23 | 9347 | 9345 | 0.996 | 124 | 204.6 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.5
22_용역25차(PAC)_81 |  | 23352489 | good |  | 2022.12.23 | 13768 | 13767 | 0.995 | 157 | 303.1 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_20 |  | 23352570 | good |  | 2022.12.23 | 5998 | 5997 | 0.982 | 563 | 113.27 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_88 |  | 23352578 | good |  | 2022.12.23 | 9846 | 9844 | 0.992 | 242 | 217.21 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_32 |  | 23352581 | good |  | 2022.12.23 | 10877 | 10874 | 0.994 | 187 | 239.83 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_30 |  | 23352656 | good |  | 2022.12.23 | 10763 | 10760 | 0.996 | 150 | 235.62 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_88 |  | 23352730 | good |  | 2022.12.23 | 18808 | 18806 | 0.996 | 124 | 416.36 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_95 |  | 23352830 | good |  | 2022.12.23 | 13465 | 13464 | 0.996 | 124 | 299.83 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_81 |  | 23352857 | good |  | 2022.12.23 | 15056 | 15056 | 0.995 | 157 | 333.38 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_31 |  | 23352910 | good |  | 2022.12.23 | 15782 | 15781 | 0.99 | 304 | 349.4 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.1
22_용역25차(PAC)_47 |  | 23353030 | good |  | 2022.12.23 | 13354 | 13351 | 0.995 | 157 | 295.91 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_01 |  | 23353035 | good |  | 2022.12.23 | 9082 | 9079 | 0.994 | 187 | 197.75 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_77 |  | 23353782 | good |  | 2022.12.23 | 8182 | 8182 | 0.996 | 124 | 180.57 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_25 |  | 23354119 | good |  | 2022.12.23 | 24031 | 24031 | 0.996 | 124 | 531.38 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역25차(PAC)_20 |  | 23355143 | good |  | 2022.12.23 | 5168 | 5164 | 0.986 | 425 | 108.46 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_34 |  | 23355331 | good |  | 2022.12.23 | 11081 | 11080 | 0.994 | 187 | 245.75 | 29841 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_53 |  | 23355436 | good |  | 2022.12.23 | 10145 | 10142 | 0.996 | 124 | 222.43 | 29844 | 22B (Omicron) | BF.21
22_용역26차(PAC)_67 |  | 23356952 | good |  | 2022.12.23 | 9611 | 9609 | 0.995 | 157 | 210.96 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_21 |  | 23357013 | good |  | 2022.12.23 | 10323 | 10320 | 0.996 | 124 | 224.93 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.1
22_용역26차(PAC)_24 |  | 23359476 | good |  | 2022.12.23 | 9444 | 9444 | 0.991 | 275 | 208.56 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_41 |  | 23360612 | good |  | 2022.12.23 | 9505 | 9502 | 0.995 | 157 | 208.57 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역25차(PAC)_76 |  | 23361693 | good |  | 2022.12.23 | 7584 | 7583 | 0.982 | 571 | 153.55 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_49 |  | 23366768 | good |  | 2022.12.23 | 9131 | 9130 | 0.993 | 210 | 201.91 | 29870 | 22B (Omicron) | BE.1
22_용역26차(PAC)_78 |  | 23369008 | good |  | 2022.12.23 | 10310 | 10310 | 0.991 | 275 | 226.75 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역25차(PAC)_25 |  | 23375321 | good |  | 2022.12.23 | 8933 | 8931 | 0.996 | 124 | 197.01 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.5
22_용역26차(PAC)_49 |  | 23382237 | good |  | 2022.12.23 | 7977 | 7974 | 0.986 | 431 | 175.66 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_42 |  | 23384017 | good |  | 2022.12.23 | 11147 | 11146 | 0.993 | 183 | 245.08 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_38 |  | 23387406 | good |  | 2022.12.23 | 14264 | 14264 | 0.995 | 157 | 316.9 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_70 |  | 23388825 | good |  | 2022.12.23 | 6380 | 6380 | 0.995 | 183 | 142.77 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_63 |  | 23388826 | good |  | 2022.12.23 | 16064 | 16063 | 0.996 | 150 | 357.08 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_80 |  | 23388837 | good |  | 2022.12.23 | 13396 | 13394 | 0.995 | 157 | 296.43 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_58 |  | 23388853 | good |  | 2022.12.23 | 15929 | 15928 | 0.996 | 124 | 352.9 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_69 |  | 23388951 | good |  | 2022.12.23 | 11401 | 11398 | 0.995 | 157 | 250.71 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_71 |  | 23388953 | good |  | 2022.12.23 | 12820 | 12819 | 0.993 | 210 | 283.2 | 29870 | 22B (Omicron) | BF.21
22_용역26차(PAC)_33 |  | 23388998 | good |  | 2022.12.23 | 8973 | 8972 | 0.993 | 220 | 200.2 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_36 |  | 23389001 | good |  | 2022.12.23 | 6440 | 6435 | 0.988 | 359 | 136.21 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_13 |  | 23389002 | good |  | 2022.12.23 | 6331 | 6330 | 0.995 | 183 | 137.81 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_18 |  | 23389029 | good |  | 2022.12.23 | 13655 | 13652 | 0.995 | 157 | 301.47 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_21 |  | 23389246 | good |  | 2022.12.23 | 11397 | 11396 | 0.995 | 157 | 250.54 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_56 |  | 23389257 | good |  | 2022.12.23 | 8600 | 8597 | 0.991 | 275 | 188.34 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_71 |  | 23389261 | good |  | 2022.12.23 | 11953 | 11953 | 0.995 | 157 | 263.37 | 29844 | 22B (Omicron) | BF.5
22_용역25차(PAC)_39 |  | 23389270 | good |  | 2022.12.23 | 12923 | 12922 | 0.996 | 124 | 285.49 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역25차(PAC)_37 |  | 23389271 | good |  | 2022.12.23 | 11924 | 11923 | 0.996 | 124 | 261.09 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_52 |  | 23389704 | good |  | 2022.12.23 | 8076 | 8066 | 0.981 | 604 | 166.29 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_57 |  | 23390442 | good |  | 2022.12.23 | 12881 | 12876 | 0.995 | 157 | 283.99 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_06 |  | 23390599 | good |  | 2022.12.23 | 9984 | 9983 | 0.996 | 124 | 219.64 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_90 |  | 23390628 | good |  | 2022.12.23 | 13247 | 13246 | 0.996 | 124 | 293.37 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_56 |  | 23390645 | good |  | 2022.12.23 | 13495 | 13493 | 0.996 | 124 | 298.65 | 29754 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_59 |  | 23390746 | good |  | 2022.12.23 | 10395 | 10395 | 0.99 | 304 | 228.58 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_26 |  | 23390832 | good |  | 2022.12.23 | 9451 | 9448 | 0.991 | 275 | 205.92 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_62 |  | 23391101 | good |  | 2022.12.23 | 13308 | 13308 | 0.995 | 157 | 294.21 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_68 |  | 23391124 | good |  | 2022.12.23 | 10064 | 10061 | 0.993 | 223 | 215.96 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_35 |  | 23391159 | good |  | 2022.12.23 | 8727 | 8724 | 0.993 | 209 | 192.28 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_63 |  | 23391190 | good |  | 2022.12.23 | 12979 | 12977 | 0.996 | 124 | 288.38 | 29841 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_07 |  | 23391227 | good |  | 2022.12.23 | 9152 | 9149 | 0.995 | 157 | 200.69 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역25차(PAC)_05 |  | 23391233 | good |  | 2022.12.23 | 8574 | 8570 | 0.996 | 124 | 186.37 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_12 |  | 23391327 | good |  | 2022.12.23 | 9943 | 9941 | 0.988 | 359 | 201.24 | 29844 | 22B (Omicron) | BF.5
22_용역26차(PAC)_53 |  | 23391713 | good |  | 2022.12.23 | 13492 | 13490 | 0.996 | 124 | 296.85 | 29841 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_87 |  | 23392311 | good |  | 2022.12.23 | 14833 | 14833 | 0.996 | 124 | 327.23 | 29842 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_10 |  | 23392684 | good |  | 2022.12.23 | 10143 | 10141 | 0.987 | 378 | 223.58 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역25차(PAC)_52 |  | 23393335 | good |  | 2022.12.23 | 7224 | 7221 | 0.985 | 455 | 151.77 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_91 |  | 23393734 | good |  | 2022.12.23 | 11239 | 11236 | 0.992 | 242 | 248.13 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_39 |  | 23393888 | good |  | 2022.12.23 | 13571 | 13570 | 0.995 | 157 | 300.35 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_61 |  | 23394303 | good |  | 2022.12.23 | 7918 | 7917 | 0.994 | 187 | 174.57 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_87 |  | 23394607 | good |  | 2022.12.23 | 17250 | 17249 | 0.996 | 124 | 381.47 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_72 |  | 23394614 | good |  | 2022.12.23 | 10782 | 10781 | 0.992 | 243 | 238.57 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_77 |  | 23394662 | good |  | 2022.12.23 | 6854 | 6852 | 0.995 | 157 | 150.81 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_18 |  | 23395151 | good |  | 2022.12.23 | 11487 | 11484 | 0.996 | 124 | 254.46 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_82 |  | 23395251 | good |  | 2022.12.23 | 12033 | 12033 | 0.995 | 157 | 266.89 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역25차(PAC)_27 |  | 23395454 | good |  | 2022.12.23 | 9792 | 9791 | 0.992 | 216 | 214.95 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_96 |  | 23395491 | good |  | 2022.12.23 | 12433 | 12433 | 0.996 | 124 | 274.71 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_89 |  | 23395558 | good |  | 2022.12.23 | 10153 | 10151 | 0.996 | 124 | 225.78 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_42 |  | 23395672 | good |  | 2022.12.23 | 13724 | 13724 | 0.995 | 157 | 304.49 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역25차(PAC)_65 |  | 23395679 | good |  | 2022.12.23 | 8340 | 8338 | 0.996 | 124 | 181.48 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역25차(PAC)_14 |  | 23395714 | good |  | 2022.12.23 | 8280 | 8279 | 0.995 | 156 | 180.88 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_32 |  | 23395832 | good |  | 2022.12.23 | 20131 | 20131 | 0.996 | 123 | 444.03 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_54 |  | 23395963 | good |  | 2022.12.23 | 11243 | 11239 | 0.996 | 150 | 248.48 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_92 |  | 23396295 | good |  | 2022.12.23 | 9232 | 9231 | 0.976 | 705 | 177.54 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역25차(PAC)_31 |  | 23396333 | good |  | 2022.12.23 | 13478 | 13477 | 0.996 | 124 | 298.6 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_26 |  | 23396474 | good |  | 2022.12.23 | 11392 | 11391 | 0.993 | 183 | 250.81 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_54 |  | 23396528 | good |  | 2022.12.23 | 11495 | 11492 | 0.995 | 157 | 253.6 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_57 |  | 23396535 | good |  | 2022.12.23 | 10824 | 10821 | 0.995 | 157 | 237.2 | 29844 | 22B (Omicron) | BF.10
22_용역25차(PAC)_15 |  | 23396536 | good |  | 2022.12.23 | 11269 | 11268 | 0.996 | 124 | 248.53 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_79 |  | 23396699 | good |  | 2022.12.23 | 13661 | 13660 | 0.996 | 124 | 299.29 | 29832 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역25차(PAC)_58 |  | 23396763 | good |  | 2022.12.23 | 10407 | 10404 | 0.987 | 398 | 229.32 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_80 |  | 23396803 | good |  | 2022.12.23 | 8404 | 8402 | 0.991 | 275 | 180.62 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역25차(PAC)_38 |  | 23397597 | good |  | 2022.12.23 | 9490 | 9490 | 0.996 | 124 | 210.42 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_09 |  | 23398090 | good |  | 2022.12.23 | 11551 | 11550 | 0.995 | 157 | 256.11 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_35 |  | 23398121 | good |  | 2022.12.23 | 9075 | 9073 | 0.995 | 157 | 200.17 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_10 |  | 23398408 | good |  | 2022.12.23 | 14309 | 14308 | 0.996 | 124 | 316.13 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_09 |  | 23398441 | good |  | 2022.12.23 | 7768 | 7768 | 0.994 | 187 | 171.12 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_85 |  | 23398449 | good |  | 2022.12.23 | 10947 | 10945 | 0.996 | 124 | 240.57 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_12 |  | 23398460 | good |  | 2022.12.23 | 6352 | 6347 | 0.969 | 918 | 122.3 | 29844 | 22B (Omicron) | BF.5
22_용역26차(PAC)_47 |  | 23398467 | good |  | 2022.12.23 | 28571 | 28571 | 0.996 | 124 | 636.6 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_55 |  | 23398474 | good |  | 2022.12.23 | 12328 | 12326 | 0.996 | 124 | 270.71 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_40 |  | 23398649 | good |  | 2022.12.23 | 11092 | 11092 | 0.996 | 124 | 246.63 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역25차(PAC)_93 |  | 23398662 | good |  | 2022.12.23 | 7404 | 7403 | 0.996 | 124 | 161.05 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_22 |  | 23398766 | good |  | 2022.12.23 | 11211 | 11210 | 0.995 | 157 | 247.62 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역26차(PAC)_11 |  | 23399109 | good |  | 2022.12.23 | 14438 | 14438 | 0.996 | 123 | 321.9 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.1
22_용역25차(PAC)_69 |  | 23399567 | good |  | 2022.12.23 | 8322 | 8322 | 0.996 | 124 | 177.79 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_03 |  | 23399616 | good |  | 2022.12.23 | 1841 | 1841 | 0.983 | 494 | 41.08 | 29870 | 22B (Omicron) | BF.15
22_용역25차(PAC)_94 |  | 23399903 | good |  | 2022.12.23 | 11631 | 11631 | 0.996 | 124 | 256.17 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.1
22_용역26차(PAC)_28 |  | 23400101 | good |  | 2022.12.23 | 3649 | 3649 | 0.982 | 550 | 80.87 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_30 |  | 23400818 | good |  | 2022.12.23 | 13349 | 13349 | 0.996 | 124 | 293.65 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_40 |  | 23400918 | good |  | 2022.12.23 | 11518 | 11517 | 0.995 | 157 | 253.52 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2.1
22_용역25차(PAC)_61 |  | 23401004 | good |  | 2022.12.23 | 7081 | 7080 | 0.996 | 124 | 154.2 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_24 |  | 23402895 | good |  | 2022.12.23 | 10185 | 10182 | 0.994 | 187 | 224.9 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_16 |  | 23404356 | good |  | 2022.12.23 | 10906 | 10905 | 0.995 | 157 | 242.61 | 29843 | 22B (Omicron) | BF.5
22_용역26차(PAC)_19 |  | 23404396 | good |  | 2022.12.23 | 17615 | 17614 | 0.996 | 124 | 387.79 | 29844 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역25차(PAC)_62 |  | 23405773 | good |  | 2022.12.23 | 975 | 975 | 0.977 | 685 | 21.8 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_15 |  | 23406368 | good |  | 2022.12.23 | 12097 | 12095 | 0.996 | 150 | 265.95 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2
22_용역26차(PAC)_84 |  | 23408675 | good |  | 2022.12.23 | 6641 | 6640 | 0.995 | 183 | 147.37 | 29870 | 22B (Omicron) | BA.5.2